# ОРГАНИЗАЦИЯ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

Рубрика: ОПОВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Автор: Сорокин Г.С. Консультант редакции журнала

В статье рассмотрены задачи и требования к системе оповещения населения муниципального образования, порядок ее задействования и поддержания в состоянии постоянной готовности.

Оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного и техногенного характера относится к основным задачам гражданской обороны (ГО)5. В соответствии с пунктом 8 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации6 основными мероприятиями по ГО, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с оповещением населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера, являются:

- создание, реконструкция и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения, в том числе муниципальных и локальных систем оповещения населения;

- установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;

- комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания, а также других технических средств передачи информации;

- сбор информации и обмен ею.

Под оповещением населения понимается доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий. Также до населения доводится информация о правилах поведения в условиях ЧС и проводимых мероприятий по защите.

Сигнал оповещения является командой для проведения мероприятий по гражданской обороне (далее – ГО) и защите населения от ЧС органами управления и силами ГО и единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (далее – РСЧС), а также для применения населением средств и способов защиты.

По системе оповещения населения передается экстренная информация о фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях и техногенных процессах, загрязнении окружающей среды, заболеваниях, которые могут угрожать жизни или здоровью граждан, а также правилах поведения и способах защиты незамедлительно.

Муниципальная система оповещения населения (далее – система оповещения) создается администрацией муниципального образования и включается в систему управления ГО и РСЧС, обеспечивающей доведение до населения, органов управления и сил ГО и РСЧС сигналов оповещения и (или) экстренной информации. Границами ее действия являются административные границы муниципального образования. Порядок формирования и функционирования системы оповещения определяется Главой муниципального образования – руководителем ГО муниципального образования.

В местах массового пребывания людей используются специализированные технические средства оповещения и информирования населения.

Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности системы оповещения населения – важнейшая составляющая подготовки и ведения гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

Система оповещения населения муниципального образования должна соответствовать требованиям, изложенным в приложении N 1 к приказу МЧС России N 578, Минкомсвязи России N 365 от 31.07.2020 "Об утверждении Положения о системах оповещения". На систему оповещения населения в обязательном порядке оформляется паспорт7.

Задачи системы оповещения населения

Основной задачей системы оповещения является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:

- руководящего состава ГО и звена территориальной подсистемы РСЧС муниципального образования;

- сил ГО и РСЧС муниципального образования;

- дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций и дежурных служб (руководителей) социально значимых объектов;

- людей, находящихся на территории муниципального образования.

Основной задачей КСЭОН8 является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до людей, находящихся в зонах экстренного оповещения населения9, а также органов повседневного управления РСЧС соответствующего уровня.

Порядок задействования муниципальной системы оповещения населения

Решение на задействование муниципальной системы оповещения принимается Главой муниципального образования.

Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования (ЕДДС), получив от органов управления ГО и РСЧС сигналы оповещения и (или) экстренную информацию, немедленно доводят полученную информацию до Главы муниципального образования, глав администраций местных поселений, организаций, на территории которых могут возникнуть или возникли ЧС, а также органов управления и сил ГО и РСЧС соответствующего уровня.

Руководители ликвидации ЧС по согласованию с органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями, на территориях которых возникла ЧС, устанавливают границы зоны ЧС, порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимают решения по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.

КСЭОН задействуется в автоматическом режиме от систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов или в автоматизированном режиме по решению высшего должностного лица субъекта РФ, Главы муниципального образования.

Передача сигналов оповещения и экстренной информации может осуществляться в автоматическом, автоматизированном либо ручном режимах функционирования системы оповещения населения.

В автоматическом режиме функционирования система оповещения включается (запускается) по заранее установленным программам при получении управляющих сигналов (команд) от систем оповещения населения вышестоящего уровня или непосредственно от систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов без участия соответствующих дежурных (дежурно-диспетчерских) служб, ответственных за включение (запуск) системы оповещения населения.

В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) системы оповещения осуществляется соответствующими дежурными (дежурно-диспетчерскими) службами, уполномоченными на включение (запуск) систем оповещения населения, с автоматизированных рабочих мест при поступлении установленных сигналов (команд) и распоряжений.

В ручном режиме функционирования ЕДДС осуществляет включение (запуск) оконечных средств оповещения непосредственно с мест их установки, а также направляют заявки операторам связи и (или) редакциям средств массовой информации на передачу сигналов оповещения и экстренной информации. Также задействуются громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.

Автоматический режим функционирования является основным для КСЭОН, при этом допускается функционирование данной системы оповещения в автоматизированном режиме.

Основной режим функционирования муниципальной системы оповещения – автоматизированный.

Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется подачей сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" путем включения сетей электрических, электронных сирен и мощных акустических систем длительностью до 3 минут с последующей передачей по сетям связи, в том числе сетям связи телерадиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ аудио- и (или) аудиовизуальных сообщений длительностью не более 5 минут (для сетей связи подвижной радиотелефонной связи – сообщений объемом не более 134 символов русского алфавита, включая цифры, пробелы и знаки препинания).

Сигналы оповещения и экстренная информация передаются непосредственно с рабочих мест ЕДДС.

Допускается трехкратное повторение этих сообщений (для сетей подвижной радиотелефонной связи – повтор передачи сообщения осуществляется не ранее чем закончится передача предыдущего сообщения).

Типовые аудио- и аудиовизуальные, а также текстовые и графические сообщения населению о фактических и прогнозируемых ЧС готовятся заблаговременно.

Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения и определении способов и сроков оповещения населения на территории муниципального образования осуществляется комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования (КЧС и ОПБ).

Порядок действий ЕДДС муниципального образования, а также операторов связи, телерадиовещательных организаций и редакций средств массовой информации при передаче сигналов оповещения и экстренной информации определяется соответствующими нормативно-правовыми актами.

Органы ГОЧС муниципального образования, операторы связи и редакции средств массовой информации несут ответственность за несанкционированную передачу сигналов оповещения и экстренной информации.

Поддержание в готовности систем оповещения населения

Поддержание системы оповещения в готовности организуется и осуществляется администрацией муниципального образования.

Готовность системы оповещения достигается:

- наличием актуализированных нормативных актов в области создания, поддержания в состоянии постоянной готовности и задействования систем оповещения населения;

- наличием дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, ответственного за включение (запуск) системы оповещения населения, и уровнем его профессиональной подготовки;

- наличием технического обслуживающего персонала, отвечающего за поддержание в готовности технических средств оповещения, и уровнем его профессиональной подготовки;

- наличием, исправностью и соответствием проектно-сметной документации на систему оповещения населения технических средств оповещения;

- готовностью сетей связи операторов связи, студий вещания и редакций средств массовой информации к обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации;

- регулярным проведением проверок готовности систем оповещения населения;

- своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием, ремонтом неисправных и заменой выслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения;

- готовностью к использованию резервов средств оповещения;

- проведением мероприятий по совершенствованию, систем оповещения населения.

С целью контроля за поддержанием в готовности системы оповещения организуются и проводятся следующие виды проверок:

- комплексные проверки готовности систем оповещения с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения;

- технические проверки готовности к задействованию систем оповещения без включения оконечных средств оповещения населения.

Комплексные проверки готовности муниципальной системы оповещения проводятся два раза в год комиссией в составе представителей постоянно действующих органов управления ГОЧС.

По результатам комплексной проверки готовности системы оповещения населения оформляется акт, в котором отражаются проверенные вопросы, выявленные недостатки, предложения по их устранению и оценка готовности системы оповещения.

Готовность системы оповещения населения к выполнению задач по предназначению оценивается в соответствии с требованиями, изложенными в приложении N 3 к приказу МЧС России N 578, Минкомсвязи России N 365 от 31.07.2020. При необходимости после завершения проверки уточняется паспорт системы оповещения.

Контроль работоспособности комплекса технических средств оповещения на всех уровнях управления осуществляется круглосуточно автоматически.

Технические проверки готовности к задействованию системы оповещения и КСЭОН проводятся без включения оконечных средств оповещения ЕДДС путем передачи проверочного сигнала и речевого сообщения "Техническая проверка" ("Опрос и передача проверочных команд") с периодичностью не реже одного раза в сутки, при этом передача пользователям услугами связи (на пользовательское оборудование (оконечное оборудование). Выпуск в эфир (публикация) редакциями СМИ проверочного сигнала "Техническая проверка" не производится.

Важно: перед проведением проверок проводится комплекс организационно-технических мероприятий с целью исключения несанкционированного запуска систем оповещения населения.

Для обеспечения оповещения максимального количества людей, попавших в зону ЧС, в том числе на территориях, неохваченных автоматизированными системами централизованного оповещения, создается резерв технических средств оповещения (стационарных и мобильных).

Требования, изложенные в приложении N 1 к приказу МЧС России N 578, Минкомсвязи России N 365 от 31.07.2020 "Об утверждении Положения о системах оповещения", должны быть выполнены в ходе планирования и осуществления строительства новой либо совершенствования действующей системы оповещения населения.

Примечания

5. Статья 2 Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне".

6. Утв. Постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 N 804.

7. Рекомендованный образец паспорта на систему оповещения населения содержится в приложении N 2 к приказу МЧС России N 578, Минкомсвязи России N 365 от 31.07.2020.

8. Аббревиатура  КСЭОН расшифровывается как комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС. КСЭОН является элементом системы оповещения населения о ЧС и представляет собой комплекс программно-технических средств систем оповещения и мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, обеспечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной информации до органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и до населения в автоматическом и (или) автоматизированном режимах. Основной задачей КСЭОН является доведение сигналов оповещения и экстренной информации до людей, находящихся в зонах экстренного оповещения населения, а также органов повседневного управления РСЧС соответствующего уровня. КСЭОН создается на региональном, муниципальном и объектовом уровнях. Границами зон действия (создания) КСЭОН являются границы зон экстренного оповещения населения.

9. Зона экстренного оповещения населения – это территория, подверженная риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на ней людей.